PraatSauce 助手

语音声学参数提取 · 使用说明

—— 一套围绕本机 Praat 引擎的图形化操作外壳，复刻 VoiceSauce 工作流

适用对象：语言学 / 语音学 / 方言与发声态研究者在 Windows 平台的自助声学分析

界面语言：简体中文

版本：VoiceSauce 风格界面 1.2 / 向导版 1.2

编写依据：本软件源代码核实 + 凌锋《VoiceSauce 操作说明》(2017) 与《发声态研究与 VoiceSauce 的使用》(2019) 之范式参考

目录

（在 Word 中右键此区域，选择“更新域”即可自动生成目录）

# 1  软件概述

PraatSauce 助手是一个用于语音声学参数批量提取的图形化工具。它把开源项目 praatSauce（Kirby & Puggaard-Rode，MIT）包装成一个面向中文研究者、零编程门槛的操作外壳：所有声学参数都真正由你本机安装的 Praat 计算，软件本身只负责选文件、选参数、批量调度与结果展示。

## 1.1  与原版 VoiceSauce 的关系

本助手在操作逻辑上复刻了凌锋两篇文档所介绍的 VoiceSauce（VS）八按钮命令栏与参数提取流程，但在底层引擎上有本质区别，因此请不要被原文档的某些细节局限：

VS 基于 MATLAB，需要安装 MATLAB Runtime 才能独立运行；本助手基于 Praat 脚本，无需 MATLAB Runtime，只要本机有 praat.exe。

VS 的基频默认用 STRAIGHT、共振峰用 Snack；本助手统一用 Praat 算法（基频＝滤波自相关 To Pitch，共振峰＝Burg To Formant），效果等价、参数含义一致。

VS 的“已校正 / 未校正”谐波差以星号（*）与字母 u 区分；本助手沿用同一约定，输出列分别以 c（已校正）与 u（未校正）结尾。

本助手在 VS 工作流之上新增了三样东西：五步向导、九宫格审核（可单人逐文件检查并修正 F0／共振峰）、以及单文件“数据调整”面板——这些是 VS 没有的。

SHR（次谐谐波比）在原 VS 中由 MATLAB 计算；本助手改由内置 Python 外接补算，列名仍为 SHR。

## 1.2  两套界面，同一套后端

启动后你会先看到“选择界面”页，有两个入口，计算结果、中间文件、导出格式完全一致：

| 界面 | 入口文件 | 特点 | 适合谁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 向导版 | index.html | 五步引导：选音频→选要测什么→批量（可先试跑一个样本）→查看/审核→导出；内置发音人档案、结果质检、容错 | 新手、需要把关质量的场景 |
| VoiceSauce 风格 | vs.html | 复刻 VS 八按钮命令栏与参数提取对话框，熟悉 VS 的老用户零学习成本 | 用过 VS 的研究者 |

提示：两套界面在右上角都有“切换界面”按钮，可随时互转；也可在“选择界面”页勾选“记住我的选择”，下次直接打开。

## 1.3  核心概念：中间文件即权威

本助手的结果管理遵循一条铁律——“落盘即权威”。每一次提取都会在音频所在目录的 measure/ 子文件夹里写出基频对象 .Pitch、共振峰对象 .Formant 与汇总 .measure.json；查看、审核、导出都直接读取这些落盘文件，不重复计算。理解这一点，是正确使用本软件、避免“改了参数却没生效”困惑的关键（详见第 8 章）。

# 2  安装与启动

## 2.1  启动方式

确认本机已安装 Praat（praat.exe），记下它的路径（如 C:\Program Files\Praat\Praat.exe）。

双击项目里的“启动PraatSauce.vbs”。它会用 pythonw 在后台启动后端，不弹出黑色控制台窗口。

后端在本地随机端口（仅监听 127.0.0.1）起一个 HTTP 服务，并自动用浏览器打开“选择界面”页（launch.html）。

首次使用建议先进入“设置”，把 Praat 程序路径指到你的 praat.exe（VoiceSauce 风格页：Manual Data 旁边无，请在 Settings；向导版在设置页）。

提示：关闭浏览器标签页后，后端会在约 60 秒内自动退出；重新打开只需再次双击启动脚本。

启动流程（后台，用户无需操作）：
启动PraatSauce.vbs  →  pythonw app.py  →  本地 HTTP 服务  →  浏览器打开 launch.html

## 2.2  Praat 与脚本目录设置

在“设置（Settings）”里需要确认两项：

Praat 程序（praat.exe）：点 Browse 选到本机 praat.exe；旁边“测试”按钮可验证路径有效。

praatSauce 脚本目录：指向软件自带的 praat 脚本目录（通常无需改动，默认即可）。

默认参数层级：新手 / 进阶。新手档只显示必须决定的选项；进阶档开放算法细节参数。

F0 范围、共振峰频率上限：可在此预设全局默认值（也可在“发音人预设”里一键套用）。

## 2.3  路径与文件名的建议

虽然底层是 Praat，仍建议 音频目录与结果目录的路径尽量使用英文、避免中文与空格，并避免特殊符号。Praat 对路径中的非 ASCII 字符较为敏感，路径纯净能规避绝大多数“找不到文件/无结果”的意外。

# 3  VoiceSauce 风格界面 · 参数提取

这是熟悉 VS 的用户最常用的入口。主窗口复刻了 VS 的八按钮命令栏：Parameter Estimation、Parameter Display、Output to Text、Output to EMU（暂不支持，置灰）、Manual Data、Settings、About、Exit。

## 3.1  Parameter Estimation（参数提取）

点“Parameter Estimation”按钮，弹出参数提取对话框。

在 “Input (*.wav) directory” 框输入声音目录，或点 Browse 用文件夹选择器定位。定位后下方列表框会列出该目录下所有声音文件。

（可选）勾选“显示波形”，再点列表里的某个文件，可在上方画布预览其波形。

点 “Parameter Selection…” 打开参数选择对话框，勾选你研究需要的参数（默认全选；常规研究不必全开，见第 6 章）。

设置“输出到文本”的目录与文件名（默认 out.tsv，制表符分隔，Excel / R 可直接打开）。留空则结果写在与音频同目录。

底部三个选项按需勾选：① 测量前把 >16 kHz 采样率的音频降采样到 16 kHz（提升速度、减少采样率差异，仅临时处理、不改原文件）；② 使用 Praat TextGrid 限定测量区间（默认读第 1 层）；③ 显示波形。

点 “Start!” 开始批量运行。中间文件（.Pitch / .Formant）会自动落盘到 measure/ 子目录；结果表 out.tsv 写到最后指定的输出目录。

提示：第一次跑完，去音频目录下的 measure/ 子目录看一眼，应该已经有 .Pitch 与 .Formant 躺在那里——这就是“默认就保存中间文件”的铁证。

## 3.2  Parameter Display（参数显示）

退出参数提取后，点“Parameter Display”可把提取结果以曲线形式叠加显示：左侧画布展示波形/语图背景，右侧参数列表可点选多个参数叠加查看（例如同时看 F0 曲线与 F1–F3 共振峰轨迹）。这与 VS 的“参数显示”一致，且支持多参数叠加，对检查共振峰尤有用。

## 3.3  Manual Data（数据调整）

这是本助手相对 VS 的增强之一，用于单文件微调基频或共振峰：

选好 wav 目录、加载曲线后，顶部画布会显示已提取的 F0（蓝线）。

在左侧滑块区调整 F0 算法参数（filtered AC / raw AC、基频上下限、阈值等），橙色曲线实时预览。

满意后点 “保存 F0”：用这套参数对当前音频重抽基频、把新的 .Pitch 落盘到 measure/，并写 .measure.json。

切到 Formant 页：设定共振峰频率上限与数量，点 “保存 Formant” 重抽 .Formant 落盘；之后可点 “平滑 Formant” 用 Viterbi 轨迹（Track）消除 F2/F3 上下跳变并写回。

提示：“保存 F0 / 保存 Formant” 走的是独立的 review_export 脚本，没有读缓存分支——它永远用新参数重算并覆盖旧文件，无需先删旧 .Pitch/.Formant。这一点与“批量重跑”完全不同（见第 8.3 节）。

## 3.4  Output to Text（输出到文本）

点“Output to Text”，对话框里列出本次批量已算出的参数，勾选要导出的列。

选 “Single file”（合并输出到一个 CSV/TSV）或多个文件模式（每个参数分开）。

点 “Start!” 生成结果文件。

导出布局在向导版里更丰富，详见第 5.5 节（single / per_audio / per_param / xlsx 四种）。

## 3.5  Settings / About / Exit

Settings：见 2.2 节（Praat 路径、脚本目录、参数层级、F0/共振峰默认值）。

About：显示版本与版权信息；明确说明本助手基于 praatSauce（MIT），所有参数由本机 Praat 计算，无需 MATLAB Runtime。

Exit：关闭窗口（后端会在 60 秒内自动退出）。

# 4  向导版界面（五步）

向导版把整个流程拆成五步，并在第三步前提供“试跑一个样本”的把关环节，适合新手与需要质量控制的批量研究。地址栏支持 #step=2 这样的锚点，刷新后停留在当前步骤。

## 4.1  五步流程

第 1 步 · 选音频：选择声音文件目录（与结果输出目录）。

第 2 步 · 选要测什么：从预设方案一键套用，或逐项勾选参数。

第 3 步 · 批量运行：点“开始批量处理”前，可先选一个样本音频“试跑”，在页面上直接查验 F0/共振峰是否合理；确认参数无误再全量跑。

第 4 步 · 查看测量结果：以九宫格缩略图浏览全部文件，点开任一项进入详情页，可叠加显示曲线与语图、并审核（保存）F0 / 共振峰。

第 5 步 · 导出：选参数与布局，导出 out.tsv（或 xlsx 等）。

## 4.2  预设方案（第 2 步）

向导版预置了四套方案，避免逐个勾选的麻烦：

| 预设 | 含义 | 默认开启的参数 |
| --- | --- | --- |
| 声调 / 语调 | 只要基频曲线 | F0（其余全关），速度最快 |
| 元音 / 共振峰 | F1 F2 F3 + F0 | F0 + F1 F2 F3 |
| 嗓音 / 发声态 | H1–H2、H1–A1 等 + CPP + HNR | F0 + F1–F3 + H1c/H2c/H4c/A1c–A3c + H1–H2 等频谱斜率 + CPP + HNR 四频段 |
| 全部参数 | 55 项全开 | 所有可测指标（文件多时很慢，建议小样本试跑） |

## 4.3  发音人档案

在参数设置里可套用发音人预设，一键给出合理的 F0 范围与共振峰上限：

| 发音人 | 基频下限 | 基频上限 | 共振峰频率上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成年男声 | 50 Hz | 250 Hz | 5000 Hz |
| 成年女声 | 100 Hz | 400 Hz | 5500 Hz |
| 儿童 | 150 Hz | 450 Hz | 5500 Hz |
| 自定义 | 50 Hz | 300 Hz | 5000 Hz |

## 4.4  九宫格审核（第 4 步）

九宫格只读 measure/ 里已落盘的对象：F0 读 .Pitch，FN/BN 读 .Formant，其余列读 out.tsv——不重算、不重写。

点开某文件的详情页，可叠加显示 F0、共振峰轨迹与语图；在此点“保存”即标记该文件已审核（F0 与共振峰分开算：存了基频不代表存了共振峰）。

无需逐个审的文件，可在九宫格整批点“审核完成”，给目录里全部 wav 落盘当前参数并标记过关。

审完回到第 3 步点“开始批量处理”时，已审部分不会重算。

# 5  可测量的参数与发声态意义

下表列出本助手当前支持的全部参数。命名上，“已校正”沿用 VS 的星号（*）约定、输出列以 c 结尾；“未校正”对应 VS 的 u、输出列以 u 结尾。原 VS 因 MATLAB 限制无法输出星号，故以 c/u 区分；本助手直接输出 c/u，含义不变。

## 5.1  参数清单

| 类别 | 参数（界面标签 → 输出列） | 声学 / 发声态意义（要点） |
| --- | --- | --- |
| 基础 | F0(f0) | 基频（音高）轨迹。声调/语调研究的核心，也是其余绝大多数参数的计算基础。 |
| 基础 | F1–F5 / B1–B3 | 第 1–5 共振峰频率与带宽。元音音色、鼻化、嗓音音色研究核心；B 为带宽(Hz)。 |
| 谐波幅度(已校正) | H1c H2c H4c A1c–A3c | 经共振峰校正后的谐波振幅（H1/H2/H4 与最靠近 F1–F3 的谐波），用于后续谐波差。 |
| 谐波幅度(未校正) | H1u H2u H4u A1u–A3u H2Ku H5Ku | 未经共振峰校正的谐波振幅；H2Ku/H5Ku 为靠近 2000/5000 Hz 的谐波。 |
| 频谱斜率(已校正) | H1–H2 H2–H4 H1–A1/A2/A3（c） | 关键发声态指标：H1–H2 反映声带开合度（气声↑→H1>H2）；H1–A1/A2/A3 反映声门后部开合速率。 |
| 频谱斜率(未校正) | H1–H2 H2–H4 H1–A1/A2/A3 H2K–H5K（u） | 未做共振峰校正的谐波差，作为对照。 |
| 噪音水平 | CPP | 倒谱峰值突显（dB）。数值越低，声音越“气”或越粗糙；气声的 CPP 通常低于常态。不受共振峰/抖动干扰，是稳定的发声态指标。 |
| 噪音水平 | HNR 0.5k/1.5k/2.5k/3.5k | 谐噪比（四个频段）。气声因含大量噪音，HNR 偏小。注意：元音音质差异大时 HNR 不可直接横比。 |
| 噪音水平 | SHR（进阶） | 次谐谐波比。量化次谐波与谐波幅度比，对大小周期/气泡嗓音（嘎裂声）敏感。 |
| 噪音水平 | CPPS（进阶） | 标准平滑倒谱峰值突显（M&W 2015 算法）。与 CPP 不同：先二维平滑再逐帧取峰，绝对值不可与 CPP 混比，通常比 CPP 低几 dB。 |
| 能量与激励 | 强度(强度 RMS) | 每帧均方根能量(dB)。 |
| 能量与激励 | SoE（激励强度） | Strength of Excitation：每个声门闭合瞬间（epoch）激励脉冲的相对幅度，数值越高＝浊声越强、周期性越好。气声、弱化发声与强构音阻碍（塞音/擦音）都会让它变低。定义见 Murty & Yegnanarayana 2008、Mittal et al. 2014；方向依据 Chong 等 2020（JASA，doi:10.1121/10.0001585）与 Garellek, Chai, Huang & Van Doren 2023（JIPA 53(2):305–332，doi:10.1017/S0025100321000116）；实现见 VoiceSauce（Shue et al. 2011）。 |

## 5.2  与发声态研究的关系（对照参考文档）

凌锋(2019) 把 VS 的 15 项参数归纳为四类：基础参数（F0、共振峰、能量）、谐波振幅、噪音水平（HNR、CPP）、激励特征（epoch/SoE）。本助手基本覆盖并扩展了这套体系——例如把“已校正/未校正”谐波差都开放勾选，并新增 CPPS、SHR 等进阶指标。

气声（breathy）：表现为 H1 偏强、H1–H2 向上倾斜、CPP/HNR 偏低、SoE 偏低。

嘎裂声（creaky）：常见大小周期，SHR 在 0.2–0.4 时嘎裂感最重；并非所有嘎裂都伴明显噪音（如气泡音 HNR 反而高）。

常态浊声：频谱倾斜介于气声与嘎裂之间。

综合建议（参考文档强调）：不要只依赖单一参数，应组合 H1–H2、H1–A1、CPP、HNR 等多指标判断。

提示：方法学提示（参考文档）：H1–H2 等谐波差容易受低频共振峰与基频抖动干扰；若要严格比较，应使用“已校正”列（c），或避免用第一共振峰偏低的高元音作调查对象。

# 6  参数设置详解（进阶档）

以下为“进阶”层级开放的算法参数。多数研究用默认值即可；只有结果明显异常（如基频八度跳变、共振峰上下跳）时才需要调整。

## 6.1  基频(F0)

| 参数 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| f0min / f0max | 50 / 300 Hz | 预期基频上下限。设太低会把噪音当基频，设太高会丢低音；上限最好不超过下限 3 倍。 |
| pitchMethod | 滤波自相关 | 对多数录音优于原始互相关。 |
| pitchWindowShape | Hanning | 分析窗形状。 |
| voicingThreshold | 0(自动) | 越高被判为浊音的部分越少。 |
| octaveCost | 0(自动) | 越高越倾向选高基频。 |
| octaveJumpCost | 0.35 | 越高越拒绝八度跳变；跳八度严重时提到 0.5。 |
| voicedUnvoicedCost | 0.14 | 越高清浊切换越少（曲线更平滑）。 |
| killOctaveJumps | 关 | 强制抹平八度跳变，慎用（可能掩盖真实问题）。 |

## 6.2  共振峰

| 参数 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| maxNumFormants | 5 | 每次分析找几个共振峰（≥3）。[u] 等共振峰接近的元音可提到 6。 |
| maxFormantHz | 5000 Hz | 在此频率以下寻找共振峰；男声 5000、女声/儿童建议 5500。 |
| windowLength | 0.025 s | 共振峰分析的高斯窗宽；基频偏低时可适当加长。 |
| preEmphFrom | 50 Hz | 预加重起始频率。 |
| bwHawksMiller | 开 | 用 Hawks–Miller 经验公式估算带宽；关则用 Praat 实测带宽（需开启共振峰）。 |

## 6.3  TextGrid 与采样

| 参数 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| useTextGrid | 关 | 勾选后只测标注区间，不勾则测整段文件。 |
| intervalTier | 1 | 读取第几层区间层（Tier）。 |
| includeTheseLabels | 跳过空白标签 | 只处理标签匹配该正则的区间。 |
| intervalFixed | 0.005 s | 固定测量步长（5 ms＝200 Hz 采样率）。 |
| intervalEquidistant | 0 | 把每个区间等分 N 份只取 N 点；0 表示不使用。 |
| resample16kHz | 关 | 先把 >16 kHz 音频降采样到 16 kHz（仅临时处理，不改原文件）。 |
| channel | 第 1 声道 | 立体声录音选 1。 |

# 7  中间文件与结果管理

## 7.1  落盘位置

所有中间结果进音频所在目录的 measure/ 子目录：.Pitch、.Formant、.measure.json。

TextGrid 与音频放在同一级目录（不进 measure/）。

批量结果表（out.tsv）默认写到你在输出目录指定的位置；若未单独指定，批量输出默认在 <音频目录>/output/。

## 7.2  四个“保存/复用”开关（默认全开）

在进阶档的“文件与输出”里，有四个与中间文件相关的开关，默认都为 1（开）：

| 开关 | 默认 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 保存 Pitch 中间文件 (pitchSave) | 1 | 把基频对象存成 .Pitch（落 measure/）。 |
| 复用已有 Pitch 文件 (pitchRead) | 1 | 优先读已有 .Pitch（手工修正过的基频常用）；文件缺失时自动改为本批重算。 |
| 保存 Formant 中间文件 (formantSave) | 1 | 把共振峰对象存成 .Formant，供查看/审核/导出复用。 |
| 复用已有 Formant 文件 (formantRead) | 1 | 优先读已有 .Formant；文件缺失时自动重算。 |

提示：因为 pitchRead / formantRead 默认开，你点开“参数提取→Start”批量跑时，中间文件会默认落盘，无需任何额外操作。

# 8  关键陷阱：为什么“改了参数重跑却没生效”

这是本助手最容易让人困惑的一点，务必理解其机理，否则会误以为软件有 bug。

## 8.1  两条“存盘”路径，两套脚本

本助手存在两条性质不同的“重算/存盘”路径，分别对应两个不同的 Praat 脚本：

### 路径 A · 批量 Parameter Estimation 里改参数再点 Start!

走 get_pitch.praat / get_formants.praat。

这两个脚本顶部的第一句逻辑是读缓存判断：若 pitchRead=1 且旧 .Pitch 文件还在，就直接 Read from file 读回旧结果，跳过计算分支。

计算分支（含 Save 行）因此根本不执行——旧文件不是被覆盖，而是被读回来复用。

该对话框没有“先看结果再存盘”的按钮，Start! 一按就跑完，看到的可能还是旧参数结果。

结论：批量里改参数 B 重跑时，旧 .Pitch / .Formant 不会被覆盖，而是被静默复用。

### 路径 B · 数据调整面板里拉滑块 → 点“保存 F0 / 保存 Formant”

走 review_export.praat。

我把这个脚本通读确认：它完全没有读缓存分支，直接 To Pitch → Save、To Formant → Save，无条件覆盖旧 .Pitch / .Formant。

所以你在面板里“改参数→看橙色预览→点保存覆盖”这套直觉，在路径 B 完全成立，无需先删旧文件。

## 8.2  改参数重跑的正确做法（路径 A）

如果你确实要在批量流程里换参数重跑，必须逼脚本进“计算分支”，二选一：

删除 measure/ 里对应的旧 .Pitch / .Formant（最干脆）；或

把 pitchRead / formantRead 关掉（设为 0），让“读缓存”判断不成立，从而用新参数重算并重新存盘。

提示：一句话记忆：批量重跑改参数 → 先删旧文件或关复用开关；单文件微调 → 直接用数据调整面板的“保存”即可，永远重算覆盖。

# 9  典型工作流示例

## 例 1 · 声调研究（向导版，最快）

启动 → 选“向导版”。

第 1 步选音频目录；第 2 步选预设“声调/语调”（只开 F0）。

第 3 步先试跑一个样本查验 F0 曲线，确认无误后“开始批量处理”。

第 4 步浏览九宫格，必要时在详情页修正个别基频；第 5 步导出 out.tsv，直接用 Excel 画图。

## 例 2 · 发声态研究（VoiceSauce 风格）

启动 → 选“VoiceSauce 风格”。

Settings 里套用发音人档案（如成年女声），把 Praat 路径指好。

Parameter Estimation：选音频目录 → Parameter Selection 勾选 F0、F1–F3、H1c/A1c 等、H1–H2、H1–A1、CPP、HNR → 点 Start!。

Parameter Display 叠加看 F0 与共振峰轨迹，发现个别文件异常 → Manual Data 面板对该文件“保存 F0 / 保存 Formant”重抽修正。

Output to Text 勾选所需参数，导出到文本，带入 R/Python 做 H1–H2、CPP、HNR 的组间比较。

## 例 3 · 单文件修基频（数据调整面板）

VoiceSauce 风格 → Manual Data。

选 wav 目录、加载曲线；在滑块区调整基频参数，橙色预览实时跟随。

满意后点“保存 F0”，新 .Pitch 落盘；之后批量运行时该文件直接复用修正结果。

# 10  常见问题与注意事项

| 问题 / 现象 | 原因与对策 |
| --- | --- |
| 批量改了参数重跑，结果没变 | 见第 8 章：pitchRead/formantRead 默认开，旧文件被静默复用。删旧 .Pitch/.Formant 或关复用开关。 |
| 某文件 F0/共振峰明显错 | 用数据调整面板对该文件单独“保存 F0 / 保存 Formant”重抽修正；不要在批量里硬调全局参数。 |
| 结果表 out.tsv 打不开/乱码 | 它是制表符分隔文本，用 Excel 选“数据→从文本”按 TAB 导入；或用记事本/WPS 打开。 |
| 路径含中文或空格导致无结果 | 把音频与结果目录改到纯英文、无空格路径（见 2.3 节）。 |
| 共振峰 F2/F3 上下乱跳 | 在数据调整面板对相应文件“平滑 Formant”（Viterbi Track）消除跳变。 |
| Output to EMU 点不了 | 该按钮暂不支持，置灰；结果仍可通过 Output to Text 导出。 |
| 想要更细的算法参数 | 在设置里把“默认参数层级”切到“进阶”，开放阈值、窗长、octave cost 等。 |

## 10.1  与 VoiceSauce 的主要异同（小结）

同：八按钮操作逻辑、参数体系（已校正 c / 未校正 u）、TextGrid 限定区间、降采样到 16 kHz、结果导出的“单文件/多文件”思路一致。

异：本助手用 Praat 引擎、免 MATLAB Runtime；新增向导版、九宫格审核、单文件数据调整；SHR 由 Python 补算；CPPS/SHR 等进阶指标直接开放。

—— 本文档内容已对照本软件源代码核实；两份凌锋文档仅作范式参考，凡涉及具体算法与界面细节以本软件实际为准。